高压低频脉冲治疗机（经络导平治疗仪）

技术参数：

- 输出电压及治疗频率：

- 电压：0-2000V

- 频率：0.5-60HZ（0.5、10、60三档位可调）

- 脉宽：0.4-2.2ms  （0.4ms  0.8ms  1.6ms三档固定）

- *自增功能：每24秒自动增加强度一级，共99级可调

- 治疗部位：头面、肢体、躯干

- 输出通道：5组10个独立通道

- *治疗模式：模拟针灸

- 浪涌：长浪：6秒一个周期；短浪：3秒一个周期

- 治疗时间：0-60min，5分钟为一步进

- 极性：正极性、负极性

- 微电脑自动化控制，LED数码显示

- 具有超压供电、上电、断电、开机等各种保护电路，工作安全可靠

- 额定电流电压：220V±22V  50HZ±1HZ

- 额定功耗： ≤40W

- 输出波形：可控脉冲方波

- 其他要求：

- 设备为台式机

- 电极：标配 粘性电极

商务参数：

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：20天内送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，设备运行正常一年后予以支付。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保一年，质保期内每年巡检两次。

- 配置清单：

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 主机：高压低频脉冲治疗机（经络导平治疗仪） | - 1 | - 台 |
| - 2 | - 电源线 | - 1 | - 根 |
| - 3 | - 输出线 | - 9 | - 根 |
| - 4 | - 导平专用粘贴电极片 | - 20 | - 片 |
| - 5 | - 保险丝1A | - 2 | - 只 |
| - 6 | - 保险丝1.5A | - 1 | - 只 |
| - 7 | - 检验合格证 | - 1 | - 枚 |
| - 8 | - 产品保修卡 | - 1 | - 张 |
| - 9 | - 使用说明书 | - 1 | - 本 |
| - 10 | - 操作流程卡 | - 1 | - 份 |