消化内镜中心早期胃癌筛查试剂耗材相关挂网参数要求

附表:

1.减少取样环节，避免院感发生

2.减少浪费，专机专用耗材，国产试剂优先

3.减少病人等待时间，随到随检，20分钟内出结果

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、胃泌素17检测（此项目组需在同一台仪器上完成） |  |  |
| 1 | 取样方式 | 原始管进样上机 |
| 2 | 试剂包装 | 单人份单卡试剂，可提供样品 |
| 3 | 方法学 | 化学发光方法学 |
| 幽门螺杆菌lgG抗体检测试剂盒 |  |  |
| 1 | 试剂包装 | 单人份单卡试剂，可提供样品 |
| 2 | 方法学 | 蛋白芯片方法学 |
| 粪便血红蛋白检测 |  |  |
| 1 | 取样方式 | 原始管直接上机 |
| 2 | 检测要求 | 糞便血红蛋白定量检测 |
| 3 | 质控品 | 需提供质控品证明 |

4.提供样品临床使用，以临床满意为准