娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：门急诊综合楼和医技住院综合楼重型货架项目

招标文件（院内招标）

二〇二三年十二月

- 第一章 投标邀请

- 门急诊综合楼和医技住院综合楼重型货架项目进行院内挂网招标，将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：门急诊综合楼和医技住院综合楼重型货架项目采购项目

- 采购方式

- 1、院内公开挂网，最低价评分（投标人应按招标要求填写相应表格，本项目报价为一轮报价，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 2、项目要求独立承包，院方不再支付项目有关的其他费用，无论采购过程、结果如何(如开标延期、中途终止采购、流标、废标等情况)，投标人均须承担自己参加采购采购活动所产生的所有费用。

- 三、投标人资格要求

投标人应按顺序制作并提交以下证明文件，评标过程中，将不采取任何补救措施和通过任何方式寻求投标文件以外的任何证明使其无效投标变更为有效投标。经评审委员会批准通过的除外。

- 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

- 本项目不接受联合体投标

- 法定代表人的有效授权书（原件）;

- 被授权代表身份证原件加（复印件）;

- 投标单位依法缴纳税收和社保的证明材料（复印件）

- 从事本项目国家强制规定须具备的资质（复印件）;

- 资格证明材料承诺函。

- 参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，无质量、安全事故发生；

- 投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标报名截止时间：2023年12月8日 17:30（北京时间）

- 2、开标时间：2023年12月11日16:00

- 3、开标地点：娄底市长青中街51号E区6楼远程会诊中心

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1.招标人名称：娄底市中心医院

- 2.联系人及联系方式：廖海星 15873871616

- 3.招标人地址：娄底市长青中街51号

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，未按上述第二点采购方式下第一条进行投标报价的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，符合资格审查的投标人少于3家的。

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 项目名称 | 暂估数量 | 单价 限价 | 控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门急诊综合楼和医技住院综合楼重型货架项目 | 520米 （按实际使用量结算） | 510元/米 | 265200.00元 |

2.服务时间：双方签订合同时具体约定。

3.服务地点：娄底市中心医院。

- 项目内容及要求

- （一）参数及要求

| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 技术参数 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重型货架 | 长1000*宽600*高2000（四层） | 520米 | - 1.材质为Q235通用型钢板； - 2.自重为35kg； - 3.承重≥500kg。 | - 510元/米 |
| 备注：2米为一组，分别安装摆放在1楼至15楼的使用科室 |  |  |  |  |

重型货架参数一览表

| 序号 | 设备 名称 | 设备配置 | 材料规格 | 采用标准 | 性 能 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重 型 货 架 | 立 柱 | 2.0mm 冷轧钢板 | 国标 | 架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑平整光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷。立柱成形65mm*40mm，外观漂亮。层板承重≥500kg，满负荷24小时后屈挠度≤3mm，制裁后自动恢复，不得有裂纹及永久变形。 |
|  |  | 层 板 | 1.0mm 冷轧钢板 | 国标 |  |
|  |  | 横 梁 | 2.0mm 冷轧型材 | 国标 | 采用一次成形P型管（60*40）截面型材，抗拉能力强度高≥500kg。 |
|  |  | 横梁接头 | 2.0mm 冷轧钢板 | 国标 | 采用模具一次成形冲成梅花卡口与立柱上的梅花卡口紧密结合，无松动。 |
|  |  | 紧固销 | 优质冷轧件 | 国标 | 横梁与立柱紧密配合，另加紧固销锁定使架体更加紧密配合牢固无松动。 |
|  |  | 前处理 药剂 | Zn系磷化 | 国标 | 国标 |
|  |  | 高压 静电喷塑 | 环氧型聚 脂混合粉 | 国标 | 国标 |
|  |  | 纯水洗 | ≤10ЦS 电导率 | 国标 | 国标 |

| 架体材料规格参数一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 材料规格 |
| 1 | 轨道 | 轨座 | 4.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 路轨 | 20×20mm实心方钢 |
| 2 | 底座 | 底梁、轴承梁 | 3.0mm热轧钢板 |
| 3 | 架体 | 立柱 | 1.5mm冷轧钢板 |
|  |  | 搁板 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 挂板 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 档棒 | 1.0mm冷轧钢板 |
| 4 | 门面 | 门框 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 门板 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 定位模块 | ABS注塑件 |
| 5 | 侧板 | 侧面板 | 1.0mm冷轧钢板 |
| 6 | 传动 | 轴承 | P204E级带座球面轴承 |
|  | 机构 | 传动轴 | 内径Φ20实心45#钢 |
|  |  | 连接钢管 | 内径Φ20无缝钢管 |
|  |  | 滚轮 | 铸造滚轮 |
|  |  | 齿轮 | ZG45滚轮精制 |
|  |  | 摩托车链条 | Φ8.5节距12.7 |
|  |  | 摇手 | 自动折叠摇把 |
|  |  | 摇手体总成 | 滚珠轴承采用双向超越离合器结构GB1285-85 |
| 7 | 制动装置 | 总锁 | 808锁 |
|  |  | 门锁 | 防尘隐形豪华三级管理锁 |
| 8 | 防护装置 | 密封条 | 20mm磁性密封条 |
|  |  | 顶板 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 防尘板、防鼠板 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 防倾倒装置 | 4.0mm热轧钢板 |
| 9 | 表面处理 | 前处理药剂 | 硅烷处理 |
|  |  | 高压静电喷塑 | 环氧型聚酯混合物 |

（二） 工艺、制造、载重、安装、运输等要求

（1）前期处理，采用乳化剂和碱性助洗脱脂剂脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、钝化。前期处理原料采用环氧树脂粉体涂料。其工艺过程如下：热水脱脂——冷水清洗——除锈——冷水清洗——中和——表调——磷化——冷水清洗——热钝化——烘干。

1）除油、去锈处理工艺：

A.工件表面的油污、锈斑及氧气化层，经化学法清除脱脂后，没有油脂、乳浊液等污物，其表面被水完全浸湿。

B.酸洗后的工件，没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面色泽基本均匀。

2）磷化处理工艺：

A.磷化处理主要采用浸渍法进行。

B.磷化处理以锌钙的磷酸二氢盐为主要成份溶液，经磷化槽液的配制、调整，按工艺堆积要求进行。

C.磷化后的工件，采用流动水彻底清洗，提高工件表面的清洗质量，同时采用热的络酸液作封闭处理。

D.工件经磷化、水洗后，采用烘干机处理干燥后方可喷塑。

3）磷化膜外观：

A.磷化后工作的颜色为灰色，膜层结晶致密，连续和均匀。

B.膜层厚度一般控制为0.05mm。

C.磷化表面检验，采用检验溶液，观察滴液从天蓝色变为淡黄色或淡红色，并在规定时间内不变色。成品进入下一道喷塑工序。

2、表面处理：

所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化为成品，时间控制在10—15分钟范围内。

涂膜技术标准：

光泽测定：60%镜面反射率，测定400±5%

涂膜硬度：中华牌铅笔≥2H试验合格

耐冲击力：冲击试验1/2*500g＞30cm正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象

涂膜厚度：60-70um；

涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，达到2级标准

耐腐蚀试验：盐雾试验48小时，涂膜无脱落现象

3、制造要求

（1）凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度不大于1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。

（2）冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。

（3）折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。

（4）涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

（5）各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。

4、载重性能要求

（1）搁板载重：搁板负载载重≥500kg，最大挠度3mm，24h卸载后，不得出现裂痕及钢性变形，残余变形量不大于0.3mm。

（2）全负载载重：每标准节在全负载（搁板均匀载重1000kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。

（3）载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的1%。支架、立柱不得有明显变形。

5、安装要求：

（1）各部安装应牢固可靠，不允许有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。

（2）标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。

（3）架体平行度：正负在1—2mm/列之间，架体垂直度：正负在1—2mm/列之间，架体纵向同步度：正负在1—2mm/列之间。

6、材料厚度要求：材料厚度见第一条表格《重型货架参数一览表》。

7、运输要求：货架的包装应适合长途运输，要求防湿、防潮、防锈、防震、耐粗暴装卸和搬运。

8、质量标准：达到国家合格产品标准（必须出具产品合格证明）。

重型货架样图

(三)商务要求:

1、中标人应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到货架正常运行，其费用由中标人负担，费用已计入本合同约定总价。

2、安装施工期间中标人人员的食宿由中标人负责，采购人应尽可能地为中标人提供方便。

3、中标人在安装期间要注意成品保护，在货架安装验收合格并交付给采购人使用之前因中标人原因造成对项目现场的建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由中标人负责修复和赔偿。

4、如果因中标人产品设计的原因发生的人身伤害等事故，一切责任由中标人负责。

5、由中标人免费提供货架安装、调试所需要的耗材。

6、在项目实施过程中，中标人需与采购人积极沟通协调，因沟通不及时，协调不到位造成的一切损失由中标人自行承担。

7、中标人应就货架的设计、制造、检验、维护和设备操作，对采购人2名及以上的工作人员进行现场技术培训，培训费用由中标人承担。

8、中标人自行承担并向门急诊综合楼和医技住院综合楼项目总承包施工方支付配套服务费，具体比例和数额由中标人与总承包施工方自行协商决定。

安全责任及风险承担

1、货架总体验收合格并交付给采购人使用前的保管、灭失、毁损等风险责任均由中标人负责。

2、中标人在履行本合同过程中（包括但不限于货架的制作、运输、装卸、安装及调试等）发生的一切事故，给采购人、中标人或第三方的人身和财产造成的损失，均由中标人负责处理并承担所有费用。

## 售后服务的要求

1、投标人应就货物的设计、制造、检验和维护、设备操作，免费培训招标人的技术人员，培训费用由投标人承担。

2、 投标人须在项目现场免费对招标人的使用人员进行技术培训。人数不得少于2人，使其能够掌握日常的操作和维护。

质量要求：符合国家验收合格标准。

售后响应

质保期为一年，自总体验收合格并交付招标方使用之日起开始计算。

在质保期内，如货架出现质量问题，中标人应在接到采购人通知（包括电话通知）后2小时内给予解决方案，8小时内到达现场完成维修或更换，重大问题或其他无法立刻解决的问题应在接到采购人通知12小时内解决或提出明确解决方案，相关费用由中标人承担。如中标人不及时履行保修义务，质保期相应顺延，采购人有权委托第三方进行维修，由此产生的相关费用，采购人有权在应付中标人的价款中直接予以扣除。

质保期届满后，如货架出现问题，中标人应在接到采购人通知（包括电话通知）之日起3日内完成维修或更换，相关费用由采购人承担。

结算与付款

1、采购人、中标人双方在本合同约定货架总体验收合格并交付给采购人使用之日起7日内，根据采购人书面同意的项目实施计划、中标人送货单、收货单、验收合格凭证等相关材料确认米数，进行据实结算。

2、在本项目约定的所有产品完成安装调试并经采购人确认总体验收合格确认之日起60日内，采购人向中标人支付结算总价款的90%；余款10%，采购人在总体验收合格满一年且确认货架无质量问题后30日内，无息支付给中标人。

3、中标人应在采购人每次付款前，向采购人提供以中标人名义开具的对应金额增值税普通发票；如中标人未提供发票，采购人有权顺延付款期限。

三、标书要求

1.封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2.“三证合一”或“五证合一”营业执照

3.投标人身份证复印件；

4.如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5.履行本项目所必需的资质证明；

6.针对此项目的技术、服务方案；

7.投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8.投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9.投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面，否则视为无效投标文件。

10.投标文件必须胶装并用纸质文件袋封好（一正壹副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

- 第三章   投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有条款要求，其投标无效；

（3）在招标人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与招标人签订合同。

第四部分、同类项目业绩

第五部分、技术及服务方案

- 质保及维护方案