娄底市中心医院

院内公开遴选文件

二○二三年三月

目    录

第一章 遴选公告	3

第二章 供应商须知	4

第三章 商务技术要求	6

第四章 评审方法及标准	7

第五章 入围申请资料的格式	13

第六章 采购目录	24

- 遴选公告

娄底市中心医院外周血管等耗材入围遴选项目拟进行院内公开遴选，现将遴选事项公告如下

一、遴选项目信息

1、项目名称：娄底市中心医院外周血管介入等30包耗材入围遴选项目

2、遴选目录：详见遴选文件“第六章 采购目录”

3、供应期限：以临时供货合同为准。

二、申请人的资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，提供营业执照。

2、具备与所投耗材相应的生产或经营许可证（如医疗器械生产或经营备案凭证、医疗器械生产或经营许可证）。

3、所投耗材如纳入医疗器械管理的，必须具有相应的备案凭证或注册证（如医疗器械备案凭证、医疗器械注册证等）。

4、所投产品必须在湖南省阳光采购平台挂网或娄底市医保部门指定平台挂网（备案），出具平台截图或凭证。

5、供应商对同一包号中的同一目录只能选择一个品牌进行申报，否则取消该包号的入围资格。

6、投标人须提供所投产品品牌的有效授权委托书，否则取消该包号的入围资格。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得申请。

9、提供所投品牌同类型产品近两年内的三级及以上医院业绩证明。

10、遴选文件中的其他规定。

三、获取遴选文件的时间、方式

1、获取遴选文件的时间：从2023年 3 月6日起至2023年3 月 10 日止。

2、获取遴选文件的方式：娄底市中心医院官网。

四、开标时间、地点：另行通知。

- 供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1款 | 提交响应文件截止时间 | 详见“第一章 遴选公告”。 |
| 第2款 | 报价的规定 | 产品报价内容： 1、填报销售至最终目的地（娄底市中心医院）的价格。 2、包括但不限于出厂价、辅件配件费、货物配送到达最终目的地点的相关运输费、保险、进口环节税、商检费、消费税、增值税、仓储、装卸费、安装、检测、利润、税金、人员培训等伴随服务费。 |
|  |  | 产品报价方式 是否设最高报价限价：详见“采购目录” 申报阶段报价方式： 1、所投耗材申报价格不得高于湖南省阳光采购挂网（备案）价格； 2、所投耗材在采购目录中设有最高限价的，申报价格不得高于湖南省阳光采购挂网（备案）价格与最高限价这两者的最低值； 入围供应商如违反以上报价原则，一经查实，即取消其入围资格。 谈判阶段报价方式：按具体要求填报。 |
| 第3款 | 响应有效期 | 5工作日 |
| 第4款 | 履约保证金 | 无 |
| 第5款 | 投标文件纸质文档 | 正本1份，副本份数2份 |
| 第6款 | 报名地点 | 娄底市中心医院设备科511室 彭耀华18711825378 |
| 第7款 | 样品 | 样品递交：在评审现场递交给评委。 |
| 第8款 | 开标时间 | 另行通知。 |
| 第9款 | 评审委员会人数及确定方式 | 评审委员会人数：5人以上单数 评审委员会成员：由相关职能科室人员与临床专家共同组成。 |
| 第10款 | 评审办法 | 综合评估法，详见第四章 |
| 第11款 | 确定入围供应商数量的方式 | 详见附件采购目录要求。 1、同一包中，供应商数量未超过规定入围数量的，直接入围；供应商数量超过规定入围数量的，由综合得分由高到低排序，推选入围；综合得分相同的，由价格得分由高到低顺序排序；价格得分相同的，由采购人自行确定。 2、同一包内，相同生产企业授权多家供应商申报产品的只选择一家供应商入围，方式按上述第1款。 3、供应商对同一包号中的同一目录只能选择一个品牌进行申报，否则取消该包号的入围资格。 4、供应商提交的产品偏离了该目录采购要求的，将取消该供应商在这一包内的入围资格。 |
| 第12款 | 其他 | 耗材/试剂在合同执行期间，如医保局或发改委或物价局或卫健委等行政部门正式文件作出政策性调整或重新进行遴选时，按照调整后或重新遴选后的相关规定进行供货。 |
|  |  | 供应商在申请资料中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按遴选文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该供应商有利的，按照不合格处理；已被列为入围供应商的，取消其入围资格。 |
|  |  | 采购人在遴选活动过程中，有权根据在院情况中止采购活动，对此无需向供应商做出任何解释。 |

- 商务技术要求

1、乙方经遴选入围，送产品到临床试用，经科室确认符合使用需要后，签订临时购销合同。

2、乙方向甲方供货过程中，需无条件配合医院HRP系统使用，其中产生的相关费用由乙方承担。

3、货物的验收、货物包装要求、质量标准和保证、货物包装要求、权利瑕疵担保、知识产权保护、保密义务、合同价款支付、违约责任等方面的内容按《临时供应合同》执行。

4、甲乙双方签订合同后，在合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。

5、廉政责任：乙方如果在供货业务往来中，向甲方有关人员馈赠礼物、礼金、有价证券等，甲方有权终止本协议并追究乙方相应法律责任，同时甲方在未来至少三年的时间内不得与乙方发生供货业务往来。

6、合同模板详见附件

- 第四章  评审方法及标准

一、总则

1.评审委员会

1.1评审由评审委员会负责。采购人将组建评审委员会，组成人数为5人以上单数，由相关职能科室人员与临床专家组成。

2.评审方法

2.1评审方法：综合评估法，即申请文件能够最大限度的满足遴选文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为入围申请人的评审方法。

2.2本遴选项目的评审因素和标准见综合评分表，不得对申请文件优于遴选文件要求的评审因素给予加分。

评审因素：价格、商务、技术对遴选文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括“申请人的资格要求”规定的供应商资格条件。

2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见供应商须知前附表。

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 0.20 |
| 2 | 技术部分 | 0.20 |
| 3 | 报价部分 | 0.60 |
| ∑(1+2+3)=1 |  | 1 |

二、评审程序

3.响应文件的初步审查

3.1初步审查分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。符合入围遴选文件要求的供应商方可进入评审；评审委员会有权对供应商进行资格复审，资格复审过程中被评审委员会认定为不合格的供应商不能进入评审，以确定供应商是否具备入围申请资格。

(2) 符合性检查。依据遴选文件的规定，从申请文件的有效性、完整性和对遴选文件的响应程度进行审查，以确定是否对遴选文件的实质性要求作出响应。评审委员会决定申请文件的响应性只根据申请文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但申请文件有不真实、不正确的内容时除外。

(3)供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其入围申请成为实质上响应。

3.2 申请文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效入围申请处理：

（1）未按照遴选文件规定要求提供证明材料、签署、盖章的；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（3）产品报价超过采购项目预算的；

（4）入围遴选有效期不足的；

（5）不符合法律、法规和遴选文件规定的。

4.比较与评价

4.1评审委员会应按照遴选文件中规定的评审方法、标准和评审因素，对资格性检查和符合性检查合格的申请文件进行评估，综合比较与评价。

4.2评审时，评审委员会各成员应当独立对每个供应商的申请文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.推荐入围供应商

5.1入围数量：每一包耗材根据供应商得分由高到低遴选2家入围交由临床试用，根据最终试用结果确定1家供应商。

5.2同一包中，供应商数量未超过规定入围数量的，直接入围；供应商数量超过规定入围数量的，由综合得分由高到低排序，推选入围；综合得分相同的，由价格得分由高到低顺序排序；价格得分相同的，由采购人自行确定。

5.3同一包内，相同生产企业授权多家供应商申报产品的只选择一家供应商入围，方式按上述5.2款。

5.4供应商对同一包号中的同一目录只能选择一个品牌进行申报，否则取消该包号的入围资格。

5.5供应商提交的产品偏离了该目录采购要求的，将取消该供应商在这一包内的入围资格。

6.商务谈判

评审委员会进行综合评分并作出排序后，采购人根据情况有权对拟入围的供应商启动商务谈判，通过双方谈判确认最终的配送品种和配送价格。谈判成功后的配送价格在合同执行过程中是固定不变的（政策性调整必须变动的除外），供应商不得以任何理由予以变更；谈判不成功的产品品种，采购人有权按评分排序邀请其他供应商参加谈判。

7.入围结果公示与公布

入围结果经采购人确定，通过公告统一发布进行公示，公示期为5个工作日。供应商如对入围结果公告有异议的，应于公告发布之日起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 合格/不合格 |
| 2 | 企业生产或经营许可证 | 合格/不合格 |
| 3 | 耗材注册证或备案凭证（如纳入医疗器械管理的） | 合格/不合格 |
| 4 | 需要是湖南省阳光采购平台挂网或娄底市医保部门指定平台挂网（备案），出具平台截图或凭证 | 合格/不合格 |
| 5 | 所投产品品牌的有效授权委托书（境外耗材国内总代理视同生产企业） | 合格/不合格 |
| 6 | 参加入围遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的说明 | 合格/不合格 |
| 7 | 符合遴选文件、法律或行政法规规定的其他条件 | 合格/不合格 |
| 8 | 提供所投品牌同类型产品近两年内的三级及以上医院业绩证明 | 合格/不合格 |
| 9 | 符合性检查内容 | 合格/不合格 |

注：初步审查任意一项为不合格的为不合格供应商，不进入价格评价。

综合评分表

| 序号 | 评审项目 |  | 评审标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（60分） | 报价价格 | 以合格供应商在同一包号中的所有产品的报价平均值为其评审价格，合格供应商评审价格最低的为满分，作为评审基准价，计50分。评审价格高于评审基准价的，其报价分按照下列公式进行计算： 报价得分=（评审基准价/评审价格）×50 分。 注：供应商所投产品偏离该目录采购要求的或未通过本项目资格审查的，则该供应商产品报价不进入评审价格计算。 | 0-50 |
|  |  | 报价承诺 | 供应商提供遴选文件中的产品报价承诺书的，计10分；未提供的计0分。 | 0-10 |
| 2 | 商务 （20分） | 制造商授权书 | 供应商为产品厂家直接参与或厂家直接授权的代理商的计6分，非厂家直接授权的计2分。 | 6 |
|  |  | 市场覆盖面 | 供应商所投耗材品牌在三级及以上医院使用业绩：每个医院计2分。（需提供在用医院联系清单，供货合同或供货发票复印件） | 14 |
| 3 | 技术 （20分） | 样品 | 样品品质优良，综合评价领先的，计8分； 样品品质普通，综合评价一般的，计5分； 样品品质较差，综合评价较低的，计2分； 未提供样品的，计0分。 | 8 |
|  |  | 品牌认可度 | 产品临床反馈使用效果好，产品技术成熟，行业内品牌认可度高的，计8分； 产品技术较成熟，产品临床使用效果一般，行业内品牌认可度较高的，计4分； 产品技术一般，产品临床使用效果较差，行业内品牌认可度一般的，计1分。 备注：供应商需提供产品技术资料，包括但不限于：产品彩页、品牌实力证明、临床应用反馈证明等。 | 8 |
|  |  | 配送服务方案 | 供应商根据本项目的采购需求提供配送服务方案，包括但不限于耗材供货来源、响应时间、人员配置、集中送货方案、紧急 配送、退换货、质量及进度保障措施等方面。方案详细合理包 含以上全部内容的计4分；方案较详细合理包含以上全部内容的计2-3 ，方案未详细合理缺少以上部分内容的计 1分，未提供方案的计 0分。 | 4 |

注：全体评审委员会对供应商评分的算数平均值即为该供应商的最终评审得分（不得去评分项目的最高得分和最低得分），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入’。

- 第五章  入围申请资料的格式

| 包号 | 目录 名称 | 供应商名称 | 产品名称（必须与注册（备案）证的产品名称完全一致） | 注册证号（备案证号） | 规格（必须按注册证的包装规格进行填写，如有其他说明的，规格后加“备注”） | 型号 | 产地 | 生产厂家（必须与注册证的注册人名称一致，注册人名称有中英文的，中英文全部填写） | 所在平台 | 平台 编号 | 平台价格 | 投标价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：产品申报信息未按要求填写的，做废标处理。

响应文件

格式1（必须提供）

申请函

致：（采购人）

根据贵方为娄底市中心医院耗材入围遴选项目邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交申请资料一套。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.我公司将承诺严格遵守申报产品中的报价承诺，并将按入围遴选文件的规定履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部入围遴选文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.本申请资料有效期为自响应之日起90天。

4.如果在规定的响应时间后，我公司在有效期内撤回申请，一切后果由我方自行承担。

5.我公司同意提供按照贵方可能要求的与其入围申请有关的一切数据或资料，承诺无弄虚作假行为。

6.如若入围，我公司保证按照入围目录产品及时向采购人进行供货，并确保产品安全、质量符合国家相关要求，积极配合接入医院系统管理；我方保证向采购人所提供货物的货源及质量真实、合法、有效，并愿承担因违反上述要求而造成的一切法律责任。

7.与本入围申请有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址 电话 | 传真 电子函件 |
| --- | --- |

法定代表人或其授权委托人：                （签字）

供应商名称：                              （公章）

日期：    年   月   日

格式2（必须提供）

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

经营范围：

姓 名：     性 别：

年 龄：     职 务：

系              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

供应商：        （公章）

日期：   年   月   日

格式3（必须提供）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于____________________（地址）的_________________（授权单位名称），法人代表为____________（法人代表姓名、职务）。现授权委托________________（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加娄底市中心医院耗材入围遴选项目。代理人（被授权人）在本项目入围遴选活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名___________________性别______年龄___________职务_______________

联系地址___________________________________________________________

邮编___________________电话___________________传真_________________

身份证号________________________________

代理人（被授权人）签字：________________

供应商公章：________________________________

法定代表人签字或盖章：______________________

授权日期：   年   月   日

格式4（必须提供）

公司资质

附：

1、企业法人营业执照复印件（多证合一）

2、医疗器械生产备案凭证、许可证复印件（供应商为生产企业提供）

3、医疗器械经营备案凭证、许可证复印件（供应商为经营企业提供）

4、其他有效生产或营业企业许可证复印件

5、参加入围遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的说明（格式自拟）。

6、无失信记录：提供“信用中国”、“中国政府采购网”网页截图证明材料。

格式5（必须提供）

生产企业声明或委托营业企业的授权书（格式自拟）

说明：

1、供应商为生产企业的，出具生产企业说明。

2、供应商不是生产企业的，由生产企业或有权的上级代理商出具的授权书；由上级代理商出具的，还需一并提供配套授权资料（可以追溯到生产企业）。

格式6

产品资料

附：

1、医疗器械备案凭证、注册证（包括登记表、附页）复印件（产品纳入医疗器械管理的提供）

2、其他产品有效登记或注册证书复印件

3、所投耗材如纳入医疗器械管理的，需要是湖南省阳光采购平台挂网或娄底市医保部门指定平台挂网（备案），出具平台截图或凭证。

格式7分类界定证明（如有）

附：

所投产品如不属于医疗器械管理的，需提供相应的分类界定证明及相应的生产证明资料和产品资料。

第二部分、业绩

在本项目入围遴选公告发布之日的前24个月内，具备所投同品牌相同产品三级及以上医院使用业绩（需提供在用医院联系清单，供货合同或供货发票复印件）

第三部分、配送服务方案

供应商提供配送服务方案，格式自拟。

第四部分、报价承诺

格式8

产品报价承诺

致：（采购人）：

我公司参与娄底市中心医院耗材入围遴选项目，针对入围后的实际供货价格，我公司郑重承诺：

1、所投耗材申报价格不得高于湖南省阳光采购挂网（备案）价格或娄底医保平台挂网（备案）价格；

2、所投耗材申报价格为湖南省三级及以上医院中的最低销售价格；

如违反报价承诺，自愿按照贵院所询的同类产品最低价格进行销售配送，并接受贵院扣除供货以来配送金额的差价。

本承诺有效期限涵盖与贵院采购配送的合同整个周期。

供应商：                       （单位盖章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字）

日期：       年       月       日

第五部分、技术资料

按照第四章综合评分表中技术部分的评分项上传相应产品技术资料，包括但不限于：产品彩页、品牌实力证明、临床应用反馈证明等。

- 第六章采购目录

| 序号 | 品名 | 产品参数、用途及功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全降解鼻窦药物支架系统 | 用鼻窦炎鼻息肉术后抗炎治疗，可降解 | 耳鼻喉科耗材 |
| 2 | 医用皮肤减张闭合器 | 不留针孔不留疤痕双向可逆调节 | 美容科耗材 |
| 3 | 测序反应通用试剂盒 | 用于药物基因检测（需带机使用） | 药剂科试剂 |
| 4 | 颅颌固定系统钛钉 | 用于固定口腔钛板 | 口腔科耗材 |
|  | 颅颌固定系统 | 固定口腔颌面外科骨折的骨头 |  |
| 5 | 钛合金镙钉 | 用于颌面外科、颅脑外科骨折内固定 |  |
|  | 内固定钛板 | 用于颅领骨骨折重建、内固定及缺损的修补或替代 |  |
| 6 | TINI环抱式接骨器 | 适用于管状骨骨折内固定 | 胸外科耗材 |
| 7 | 可吸收性组织加固材料（奈维） | 用于缝合部位的加强和防止漏气 |  |
| 8 | 一次性使用吸引活检针 | 用于消化道肿瘤诊断、基因检测、病理标本的提取 | 内镜中心耗材 |
| 9 | 中空纤维透析器 | 用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗，中空纤维材质为三醋酸纤维膜 | 血透室耗材 |
| 10 | 一次性使用血液灌流器 | 能与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物，主要需用于肝衰竭病人 | 血透室耗材 |
| 11 | 一次性使用血液灌流器 | 能与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物，用于中毒、高脂胰腺炎等患者 | ICU耗材 |
| 12 | 血液净化装置的体外循环血路 | 需与市工信局调配仪器使用，专机耗材 CRRT专用型：TX-zz-10 |  |
|  | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 需与市工信局调配仪器使用，专机耗材 BLS-701K-Zy54 |  |
| 13 | 多测孔灌注导管 | 用于血管内治疗药液的可控制灌注 | 外周血管介入耗材 外周血管介入耗材 外周血管介入耗材 |
|  | 导丝 | 适用于外周血管组织 |  |
|  | 自膨式支架系统 | 用于治疗PTA术后有梗阻危险或极可能发生突发性梗阻的闭塞和损伤 |  |
| 14 | 外周血栓抽吸导管套装 | 用于中央和外周循环系统，包括隐静脉移植，用于经皮腔内血管成型术(PTA)或血管支架手术中抽吸栓塞物质（血栓/碎屑） |  |
| 15 | 双腔取血栓导管 | 用于血管内血栓和栓子的取出以及血管血流的临时阻断 |  |
|  | 外周球囊扩张导管 | 0.035系统各规格、0.018系统各规格 |  |
|  | 外周动脉导丝 | 用于外周脉管系统介入手术，远端形状可塑 |  |
|  | 导入器 | 用于导入球囊、闭合末端和非锥形末端导管或其他诊断性和介入性器械 |  |
|  | 腔静脉滤器 | 用于防止血栓形成 |  |
|  | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血病变的栓塞治疗 |  |
|  | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗 |  |
|  | 带止血阀导管鞘 | 用于辅助输送诊断/治疗器械进入心腔内 |  |
|  | 圈套器套件 | 用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物，如支架、断裂的导管和导丝等，神经血管应用除外 |  |
|  | 微导管 | 用于将对照介质、 栓塞材料及其他药剂或器械（如支架、 弹簧圈）选择性输送至目标血管 |  |
|  | 亲水涂层造影导管 | 用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体 |  |
|  | 胆道引流导管及附件 | 用于医护工作者检查导管是否已到达病灶中，提高置管性 |  |
|  | 血管鞘 | 用于经皮穿刺介入血管系统，导入球囊导管、电极或导管，进行介入诊断或治疗手术 |  |
|  | 一次性使用输注导管套件 | 用于将治疗溶液输注入患者的外周血管中 |  |
|  | 血管内造影导管 | 用于血管内造影，造影介质输送到血管系统中制定位置 |  |
|  | 支持导管 | 用在进行经皮腔内血管成形术（PTA）的过程中 |  |
|  | 外周血管用导丝 | 用于在外周血管内诊断或介入治疗手术中引导导管的插入 |  |
|  | 直管型覆膜支架及输送系统 | 用于瘤体局限于血管直管段的多种型式的主动脉瘤的治疗 |  |
|  | 导引导丝 | 用在进行经皮腔内血管成形术（PTA）的过程中，在血管结构内提供通路，便于诊断或介入器械的置换，并起到区分血管的作用。 |  |
|  | 血管缝合器系统 | 用于使用鞘管进行介入导管检查或治疗的病人，在术后经皮递送缝线以缝合股总动脉穿刺部位。 |  |
|  | 外周球囊扩张导管 | 直径 8/10/12mm |  |
| 16 | 精子显微操作液Medium for use in ICSI | 用于ICSI操作过程中精子的制动操作 | 生殖中心耗材 |
|  | 卵裂胚培养液cleavage medium | 用于从原核期到第2天或第3天的胚胎培养的培养液 |  |
|  | 精子梯度分离液Media for Sperm Preparation | 作为密度梯度分离介质用于精子的收集和准备 |  |
|  | 卵母细胞及胚胎处理液handling medium | 用于在大气环境下操作和处理卵母细胞和胚胎的培养液 |  |
|  | 胚胎移植液EmbryoGlue | 用于胚胎移植的培养液 |  |
|  | 洗精受精液Fertilization Medium | 用于体外受精，以及配子的制备和操作的培养液 |  |
|  | 精子冻存皿（辅助生殖用培养器皿） | 用于单精子及稀少精子冷冻 |  |
|  | 冻存管 | 用于胚胎有序定位存储 |  |
| 17 | 中心单孔培养皿 | 用于制备,储存，操作或转移用于体外受精或其他辅助生殖程序的人胚子或胚胎 |  |
|  | 取卵培养皿 | 用于制备,储存，操作或转移用于体外受精或其他辅助生殖程序的人胚子或胚胎 |  |
|  | 胚胎培养皿 | 用于制备,储存，操作或转移用于体外受精或其他辅助生殖程序的人胚子或胚胎 |  |
|  | 五孔培养板 | 用于制备,储存，操作或转移用于体外受精或其他辅助生殖程序的人胚子或胚胎 |  |
|  | 玻璃2化冷冻载杆 | 用于玻璃化冷冻过程中装载胚胎 |  |
|  | 取卵液 | 用于取卵和冲洗（卵泡）的过程 |  |
|  | 输助生殖培养用油 | 该产品用于体外受精，胚胎培养辅助生殖操作过程中覆盖培养液 |  |
|  | 精子活力液 | 用于给少弱精患者的精子增加精子活力 |  |
| 18 | 植入式心脏起博电极导线 | 波科国际集采心脏起博器配套使用耗材 | 心内介入用耗材 |
|  | 植入式心脏除颤电极导线 | 除颤导线，单线圈，7.3Fr，行业最细 |  |
|  | 植入式心律转复除颤器 | 精淮治疗组件，在任何条件下都能发放有效治疗，感知灵敏度自动增益控制有效过滤T波避免T波误识别，新型理锰电池技术。1.9Ah大电池，平均电池寿命不少于12年，1.5T/3T核磁兼容 |  |
| 19 | 一次性使用输尿管球囊扩张导管套件 | 产品用于输尿管狭窄的腔内扩张，输尿管镜检查前扩张输尿管，输尿管取石前扩张输尿管，可承受20ATM的额定爆破压力 | 泌外耗材 |
|  | 一次性冲洗吸引器 | 适用于经皮肾镜钬激光碎石术，经输尿管镜碎石术，输尿管硬镜，软镜，常规恒压恒流量需求 压力压力0一15kpa可调，流量0一7mL／s可调。 |  |
| 20 | 一次性使用内窥镜腹腔外腔扩张穿刺器及套装 | 儿童专用 |  |
| 21 | 列必邦（医用列通护理敷料） | 用于前列腺炎治疗 |  |
| 22 | 自固化磷酸钙人工骨 | 用于关节、创伤类骨缺损修复 | 骨科耗材 |
| 23 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 用于切除乳腺结节（需带机使用） | 普外科耗材 |
| 24 | 大隐静脉剥脱系统 | 用于静脉曲张患者剥脱静脉 |  |
| 25 | 远端通路导管 | 用于神内血管辅助插入诊断或治疗装置 | 神经内科试剂 |
| 26 | S100-B蛋白（S100-B)检测试剂盒 | 用于脑损伤检测 |  |
| 27 | 动脉瘤夹 | 用于脑动脉瘤血管疾病治疗 | 神经外科耗材 |
| 28 | 腹透机管路 | 用于腹膜透析治疗，需能与在院使用仪器配套使用 | 肾内科耗材 |
| 29 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 脊柱外科微创手术用 | 脊柱外科耗材 |