娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院弱电系统维保项目招标文件（院内议价）

二〇二三年三月

- 第一章 投标邀请

- 弱电系统维保项目进行挂网招标，将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：弱电系统维保项目

- 二、采购方式

- 1、院内议价，按招标文件评分规则进行评审，以评审结果排序

- 三、投标人资格要求

- 1、具有独立法人地位，营业执照具备相应经营范围。

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 6、投标人具备湖南省政府采购电子卖场资格，中标人在议价公示后需配合医院完成电子卖场直购程序。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：投标时间详见娄底市中心医院官网公告，开标时间另行通知。

- 2、开标地点;另行通知

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：张思远 15115875288

- 3、招标人地址：娄底市中心医院

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 项目名称 | 服务时间 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电系统维保 | 三年 | 29.4万元 |

2、服务时间：三年期

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求，以下内容必须全响应，否则视为无效投标：

- （一）项目明细：安防、内部对讲、综合布线及语音系统、机房工程设备、全院信息系统网络硬件维护

- （二）服务、技术要求：

- 1、安防系统：包含视频监控、门禁、一键报警、院内天眼等系统，主要涉及监控机房服务器、液晶屏、存储等所有弱电设备，前端点位及弱电井机柜内设备等。

- 2、内部对讲：涉及各科室护士站与病房、楼层入户门的对讲及门禁控制。

- 3、综合布线及语音系统：涉及布线点位5000多点。

- 4、机房工程设备：涉及住院部、门急诊弱电机房、弱电井、监控机房、数据机房

- 5、全院信息系统网络硬件维护：院内布线、网络故障排除、交换机架设。

6、工作内容：

（1）日常性的维护保养：每周检查一次弱电机房系统，每季度进行一次全院弱电系统设备设施巡检。

（2）院内有重大活动需维保单位配合时随叫随到，免费配合活动。

（3）院内弱电系统发生故障时15分钟内到院进行应急处理

（4）院内弱电系统设备设施发生故障时，损坏的设备设施免费维修，不收取其他任何费用。

（5）如须更换的配件由院方决定购置，配件由院方决定采购。

7、在娄星区内有维保网点，在维保期内能及时处理所报修故障，并必须能够连续进行维修，直至故障排除完全恢复正常运行为止，必须派驻固定的2人在院内工作，接到通知后15分钟之内赶到现场，周末和法定节假日要安排人员值班，法定节假日医院不另外计算加班费用。

8、投标人应提供充足的维修配件，不能因配件问题影响院方工作。

9、本项目不统一组织现场勘察，为保证设备运行，响应商报名后须自行与采购单位联系并现场勘查，了解该设备目前运行状态并在响应文件中作出声明函，并提供现场勘查图片。（联系人：贺煦卉13034829688，胡晟娅13973818325）

（三）工作考核

1、考核标准：

（1）弱电维保考核由所托管维保项目的维保完成情况（70分）、对突发故障的处理（20分）、遵守公司各项管理规定情况（10）三部分组成，总分100分。

（2）根据考核细则标每扣一分相应扣除当年度维保金的千分之一，分值低于80分时甲方有权解除维保合同。

2、考核细则：

（1）维保项目的完成情况（70分）

（1.1）应按照维保工作计划定时完成维保项目：漏检大项扣5—10分，漏检每一小项扣0.5—1分

（1.2）维护保养的完成质量：设备运行是否良好，因维保不到位致使设备出现故障的，乙方承担相应费用和责任，并扣2—5分；设备是否符合正常标准和要求（设备部件无松动、不缺少），不达标的扣1分；设备无锈蚀，不达标扣2分

（1.3）维修保养记录登记备案：是否按要求每次维修完毕和维保完毕出具维修、维保工作报告，报告应一式两份甲方和乙方单位各一份，工作报告应签字确认。不符合标准扣1分

（2）对突发故障的处理（20分）

（2.1）接到报修电话，立即赶到现场进行维修并提出解决方案。未按照要求时间到达现场进行维修的扣1分

（2.2）采取相应措施，确保消防安全和减少故障所造成的相应损失。未能采取措施致使发生消防安全事故的和造成财产损失的维保单位应承担相应责任并扣5---20分

（2.3）不能及时解决的故障，应采取相应措施并在1个工作日内（24小时）恢复设备临时运行。弱电设备长时间无法正常运行的扣2—5分

（3）遵守医院各项管理规定情况（10分）

（3.1）遵守出入规定。不遵守出入规定，不服从管理的扣1分

（3.2）维修、维保作业严格执行操作规范。不按照操作规范要求进行作业的扣2分

（3.3）维保人员不得泄露和探听和泄漏本院任何信息。维保人员超出工作范围做无关事项的扣1分，泄漏行业机密的扣5分。

（4）特殊奖惩

（4.1）尽心尽责及时发现隐患阻止院方利益受损的加1—2分。

（4.2）对领导交予任务圆满完成有突出表现的加1分。

（4.3）工作表现突出，受到多个相关科室表扬加1分。

（加分后分值如超过100分以100分计。）

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

7、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章，投标文件一式两份，一正一副；

- 合同

娄底市中心医院弱电系统维保服务合同

合同编号：

甲  方： 娄底市中心医院

法定代表人：李红辉

统一社会信用代码：12431300447162073W

地  址： 湖南省娄底市娄星区长青中街51号

乙  方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地  址：

为保证娄底市中心医院弱电系统工程的长期、稳定、安全有效运行，甲方通过院内公开采购方式采购娄底市中心医院弱电系统维保服务 ，乙方为成交供应商。依据中华人民共和国有关法律、法规的规定，本着诚实信用，互惠互利原则，双方就乙方为甲方提供弱电系统维保服务事宜充分协商、达成一致，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条 服务内容、范围及要求

1.1服务内容：娄底市中心医院弱电系统维保服务，范围包括：

1.1.1 安防系统：包含视频监控、门禁、一键报警、院内天眼等系统，主要涉及监控机房服务器、液晶屏、存储等所有弱电设备，前端点位及弱电井机柜内设备等。

1.1.2内部对讲：涉及各科室护士站与病房、楼层入户门的对讲及门禁控制。

1.1.3综合布线及语音系统：涉及布线点位5000多点。

1.1.4机房工程：涉及弱电机房、弱电井、监控机房、数据机房。

1.1.5全院信息系统网络硬件维护：院内布线、网络故障排除、交换机架设。

1.2 服务要求：

1.2.1日常维护保养：每周检查一次弱电机房系统，每季度进行一次全院弱电系统设备设施巡检。

1.2.2故障排除：甲方弱电系统设备发生故障时，乙方技术人员自接到甲方电话或书面检修通知后15分钟内到达现场。人员到达故障现场后，前端设备1小时内修复、后端设备4小时内修复、重大事故6小时内修复(更换设备的货运时间不计入内)，修复后必须由甲方相关人员确认。

1.2.3重大活动时的维护保障工作：甲方有重大活动或其他工作需要时，乙方须免费配合及时维护弱电系统。

第二条 服务期限

本合同服务期为叁年，自      年   月   日起至      年   月   日止。

第三条 甲方权利义务

3.1指派专人负责,为乙方工作开展提供便利，确保乙方现场服务时的供水、供电等辅助保障，提供完整的弱电系统图纸。

3.2及时、如实告知乙方弱电系统的运行情况及故障现象。

3.3 配合乙方与广电、电力、市政、园林等部门进行工作协调。

3.4有权监督、管理、定期检查乙方的维保服务，要求乙方就不达服务质量的维保服务整改到位、更换不称职人员。

3.5按《考核细则》每季度对乙方维保服务进行考核评分并当场签字确认。甲方根据考核评分支付款项，如乙方未达到甲方所认可的工作业绩，甲方有权拒付或扣除部分款项。

3.6 运维工作人员签定保密协议

3.7 甲方对派驻工程师进行考勤管理。

第四条 乙方权利义务

4.1 必须配备检修工作所必须的工具，检测设备、仪器仪表，对系统所需的所有配件须常年备货。需根据医院要求的备件品牌型号分别提供2个以上备件，备件由乙方负责保管。

4.2不得对履行本合同获得的甲方信息及相关患陪信息进行查询、下载挪作他用,不得泄露甲方工作秘密。

4.3确保电话在约定时段内保持通畅，故障申告电话为:            (每天8:00-17:30)，服务质量投诉电话为:   (星期一到星期五8:00-17:00)。

4.4对损坏的设施设备进行免费维修，对原有设备迁移、调整、清洗等以及其它没有罗列相关任务，由乙方按照工程费用报与甲方另行计算费用，但费用不得超过同期市场价格。

4.5如设施设备不能修复、需要更换配件，乙方应先提交更换方案，经甲方确认后甲方自行采购，乙方负责配件免费安装、调试到位，更换后的损坏件应交由甲方查验。

4.6乙方须指派两名具备资质的固定人员长期驻场甲方进行维保工作，指派工作人员须为乙方签订劳动合同、缴纳社会保险的正式员工。乙方指派驻场人员应当获得甲方相关职能科室（医疗设备维修中心和计算机信息管理科）书面认可，如甲方要求更换，乙方须在接到甲方书面通知之日起5日内更换到位，更换后的人员均经甲方相关职能科室（医疗设备维修中心和计算机信息管理科）书面确认方能驻场工作。周末和法定节假日乙方安排人员值班，法定节假日加班费用由乙方负责，甲方不另外支付费用。

第五条 价款及付款方式

5.1本合同维保服务费用总计人民币大写         元整（小写：     元 ），已包含维修费、人工费、差旅费、税费等费用，甲方不再就本合同维保范围内的服务额外支付任何其它费用。

5.2甲方在每满半个合同年度后支付1次维保服务费用，本合同共计支付6次：

5.2.1自    年     月     日起30日内支付总价款的18%，即人民币         元整（小写：     元 ）；

5.2.2自    年     月     日起30日内支付总价款的18%，即人民币         元整（小写：     元 ）；

5.2.3自    年     月     日起30日内支付总价款的18%，即人民币         元整（小写：     元 ）；

5.2.4自    年     月     日起30日内支付总价款的18%，即人民币         元整（小写：     元 ）；

5.2.5自    年     月     日起30日内支付总价款的18%，即人民币         元整（小写：     元 ）；

5.2.6自本合同服务期限届满之日起30日内支付总价款的10%，即人民币         元整（小写：     元 ）。

5.3甲方通过银行转账方式支付价款至乙方指定收款银行账户。乙方指定收款银行账户：户名                 ，开户行               ，账号                     。

5.4乙方应在甲方每次付款前及时提供以乙方名义开具的对应金额增值税普通发票，如未提供，甲方顺延付款，由此产生的责任均由乙方承担。

第六条 合同的变更和解除

6.1本合同未尽事宜，双方协商一致后另行签订变更、补充协议，但补充增加部分不得与本合同相矛盾，不得修改其实质性条款内容。

6.2乙方提供的维保服务必须符合甲方要求，如出现下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同：

6.2.1因乙方工作等原因造成维保设备故障，超过24小时仍未修复的；

6.2.2乙方自接到甲方的维保服务整改、更换维保人员通知后5日内仍未到位的；

6.2.3乙方季度考核低于80分；

6.2.4乙方在履行合同期间造成甲方重大损失的；

6.2.5经乙方维保后设备未通过有关国家资质质检部门检测的；

6.2.6乙方将维保服务转包、分包给第三方的。

第七条 违约责任

7.1 如甲方无故逾期支付价款，每逾期一日，按当期应支付价款的万分之三向乙方支付逾期违约金，自乙方催缴单送达之日起30日内，甲方仍未付款的，乙方有权暂停提供服务。

7.2 如乙方未按本合同约定和甲方要求如期保质完成维保服务，除承担甲方由此造成的损失（包括但不限于第三方维保产生的费用）外，每逾期一日，向甲方支付违约金人民币 贰佰 元，甲方有权在约定应付价款中扣除该费用。

7.3 乙方在季度考评中被扣分的，每扣一分按年度维保金的1‰向甲方支付违约金，甲方有权在约定应付价款中扣除该费用。

7.4如乙方单方解除合同或甲方因乙方原因解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费等）外，还须按合同总价款的10%向甲方支付违约金。

7.5 因不可抗力影响导致逾期履行的，不承担违约责任，不可抗力因素消除后，应当继续履行。

第八条 通知与送达

8.1甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面形式按本合同约定的联系方式送达。书面形式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

8.2双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

8.2.1甲方的文书送达地址：娄底市中心医院医疗设备维修中心，收件人： 贺煦卉，联系电话：13034829688，电子邮箱： hh518520@163.com 。

8.2.2乙方的文书送达地址：                              ，收件人：     ，联系电话：             ，电子邮箱：          。

8.3上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

8.4以上地址和联系方式，任意一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任意一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

第九条 风险承担

乙方履行本合同过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。

第十条 争议解决方式

履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，如协商不成，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十一条 其他

11.1本合同组成文件及解释顺序如下：乙方在履行本合同期间作出的承诺；本合同补充协议；本合同及附件；成交通知书；采购文件、响应文件；其他与本合同有关的资料。

11.2本协议一式伍份，甲方执叁份、乙方执贰，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院       乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：             或委托代理人（签字）：

合同签订地、履行地：娄底市娄星区  签订时间：_____年_____月_____日

第三章评标方法及标准

综合评分表

| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  | 45分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×45 |
| 技术部分（37分） | 服务内容要求 | 12分 | 完全符合招标文件服务要求条款的计12分。 说明：本项目服务要求条款均为重要条款，任何一项负偏离将视为无效投标。 |
|  | 拟派维修保养人员配备情况、配套设备设施 | 8分 | 常驻工程师具有初级职称证书的得1分，具有中级职称或以上证书的得2分，最高得4分。（须提供相应工程师身份证和职称证书原件或扫描件及本人近三个月的社保证明并加盖投标人公章，未提供的不得分）。 配套设备设施齐全得4分包括但不限于（单芯熔接机、万用表、打光笔、笔记本电脑、移动电钻、移动电锤、外置刻录机、寻线仪、标签打印机、监控工程宝、开缆刀、光缆切割剪、光缆剥皮器、光纤剥线钳），缺一件扣除0.5分，扣完为止。 （需提供相关设备设施图片及购买凭证） |
|  | 维保方案 | 12分 | 1、根据供应商提供维保服务方案（包括但不限于：①故障报修响应时间及到场时间； ②故障解决方案含维修人员派遣计划；③日常保养方案；④保养服务标准；⑤预防性维护方案）进行综合打分。 【评审标准】：以上五项每缺漏一项扣1分。 2、对于提供了方案者再按以下几个标准计分： a、对项目需求理解与问题诊断分析；b、项目实施计划任务分解、项目派驻团队人员技术支撑和项目负责人资质、经验等情况；c、项目实施过程中有效性和可执行性；d.响应时间、到场时间及时性；e.维保方案可执行性，科学性等。 1、方案提供齐全、满足项目要求，内容全面完善、科学合理的得12分； 2、方案提供齐全、满足项目要求，但不够详细却仍可操作的得10分； 3、方案基本能满足项目要求，但简单、板式化的得8分； 4、方案内容不全、极其简单的得5分； 5、方案完全不满足项目服务要求或不可操作的得0分。 注：响应文件中提供服务方案并加盖投标人公章。 |
|  | 零配件供应保障 | 5分 | 1. 投标供应商提供设备维保所需零备件来源稳定，提供零备件为原装全新正品承诺函的得2分。 |
|  |  |  | 2. 投标供应商具有零备件仓库，有利于设备零配件及时供应。仓库面积大于200平米的得3分，100至200平米的得2分，小于100平米的得1分。 【评审标准：提供仓库图片，房屋产权证明或租赁合同加盖响应人公章】 |
| 商务部分（18分） | 类似业绩 | 8分 | 投标人在2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）具备同类项目业绩，每提供一个计1分，最多计8分，没有的不计分。（须提供服务合同书的扫描件并加盖公章，未提供的不得分）。 投 |
|  | 公司资质 | 9分 | 投标人具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包一级资质得3分，二级得2分，提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 投标人为高新技术企业计2分（提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）。 投标人具有湖南省安全防范资质壹级的得4分，贰级得3分，叁级得2分（提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）。 |
|  | 投标书编制 | 1分 | 投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计1分；不符合要求的，每处扣0.2分，扣完为止。 |

注：（1）全体评标委员会对投标人评分的算数平均值即为该投标人的最终评标得分（不得去评分项目的最高得分和最低得分），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；综合得分相同的，按投标报价得分由低到高顺序排列；综合得分且投标报价得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列。

- 投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、数量、单价、总价、等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）采购需求必须全部满足，不得有偏离，否则投标无效；

第四部分、同类项目业绩

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

第五部分、技术及服务方案

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料