非接触式体温计-额温枪招标参数

一、技术参数

1.适用范围:通过测量额头的热辐射来显示被测对象的体温

2.温度显示范围:体温模式 32.0℃~43.0℃

3.物体模式 0℃~60.0'C

4.测量范围:人体模式 32.0℃~43.0℃

5.分辨率 :≥0.1℃

6.测量地点:室内

7.最大允许误差准确度:32.0℃~34.9C，最大允许误差±0.3℃

8.35.0C~42.0℃，最大允许误差±0.2℃

9.42.1C~42.9℃，最大允许识差±0.3C

10,显示屏:液晶显示屏，4位数字加特殊图标

11.记忆:在内存模式下记录前1组温度读数

12.正常工作条件:环境温度:10.0℃~32.0℃，相对湿度≤85%，大气压力:70kpa-106kpa

13.运输和储行环境:温度:-20C~+50℃,相对湿度<85%,大气压力: 70kpa-106kpa

14.自动关机:60秒后无操作后自动关机

15.电池:DC2x1.5V(±10%)

16.输人功率:<20mw

二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。