电子体重秤招标参数

一、技术参数

- 1、显示方式：高清 LED 红字显示屏；

- 2、内置蓄电池，自动开启省电模式；

- 3、铝合金伸绾杆，刻度清晰，读数准确，身高测量范围:80cm-210cm（±10cm）；

- 4、身高分度值:0.1CM；

- 5、体重测量范围:0.2kg-200kg；

- 6、体重精度值:20g/50g；

- 7、底盘设计，称重稳固安全，身高、体重、BMI一起测；

- 8、秤盘尺寸:≥40*30cm；

9、秤体高：≥90cm。

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。