## 门诊产科
ABS抢救车等一批招标参数及分项预算明细
类目 | 序号 | 设备名称 | 参数 | 图片 | 数量 | 单位 | 分项预算（元）
项目详情 | 1 | ABS抢救车 | 规格：≥625*480*920MM 1.适用于医护人员对病人急救； 2.主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重； 3.ABS双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃、除颤平台、专业锐器盒;两侧有花蓝，两只ABS污物桶方便存放垃圾；升降输液架外杆Φ25，内杆Φ19,4个Φ6回旋；背面：除颤板上下托挂钩、5M电源插板、氧气瓶基座； 4.中控锁，配置有五层抽屉（二小抽，二中抽，一大抽），3*3分隔片，可自由分隔，抽屉为ABS材料，可取出； 5.豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向； |  | 1 | 台 | 1200
| 2 | 不锈钢手术单杆托盘架 | 尺寸：单杠≥600*400*900/1200mm；托盘深度：≥30mm；车高度可调节；车轮为静音轮。 |  | 2 | 台 | 1700
| 3 | 乳房模型 | 型号：KF,双侧乳房，尺寸：≥长32*宽22*厚6CM |  | 1 | 个 | 200
| 4 | 食物模型 | 中版宝塔≥46*46*49cm,≥24种食物模型交换份 |  | 4 | 套 | 2100
| 5 | 食物电子秤 | 3KG/0.1g ，充插两用，秤盘尺寸：≥16*18cm,称体尺寸：≥24*19*7.5CM |  | 3 | 台 | 600
| 合计 | [5 empty] | 5800
商务条款 | ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 ★2、交货时间：按合同约定的日期交货。 ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。 ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。 ★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。 ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。