下肢关节康复器招标参数

一、技术参数

1、产品特性:

1.1直流低压启动，安全可靠，可连续运行

1.2微电脑智能化控制、液晶显示、功能完善、操作简单

1.3关节活动角度、速度调节范围、支架调节范围大

1.4设有定时关机功能,可兼做踝关节

1.5配有手动控制器，方便患者操作

2、技术指标:

2.1关节活动范围：膝:-5°~120°;髋:10°~90°;

2.2支架范围：小腿:320-630mm;大腿:220-470mm

2.3运动速度： 0°~7°/S，无极调速

2.4定时时间：0~240 分钟(连续可调)

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。