| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 分项预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮罐 | 2 | 个 | 500*2=1000 |
| 2 | 液氮冷冻喷壶 | 2 | 个 | 650*2=1300 |
|  |  |  | 合计： | 2300 |

液氮罐等一批招标参数

一、液氮罐技术参数

- 容积：≥10L

- 颈口直径：≤50mm

- 外径：≤305mm

- 高度：≤550mm

- 空重：≤6.2mm

- 容器由内胆、外胆、提筒以及连接内外胆的颈管所组成，内外胆是有高强度航空铝合金制成，坚固耐用。

- 内胆和外胆之间是高真空，真空膜装有多层进口绝热材料，因此有良好冷藏性能。

- 颈塞是由绝热性良好的无毒塑料制成。它具有减少液氮蒸发和固定提筒的双重作用。

- 颈管是用玻璃增强化合物制成，它具有极低的热导率可把从颈管进入的外部热量控制在最低限度。

- 在真空部位装有气体吸附剂，它能吸附真空腔中金属或其它物质挥发出的气体从而长期保持高真空。

- 提桶置于液氮中，用来存放冷冻物品。其上部被颈塞的小槽和刻数盘的缺口所固定保证运输中稳定可靠。

二、液氮冷冻喷壶技术参数

1、容量:≥300ML

2、空重:≤0.5KG

3、出口温度: ≥-196℃

- 三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。