- 医用冷藏柜招标参数

一、技术参数

1、电压(V/Hz)：220/50；（±3）

2、功率(W)：≤300

3、箱内温度(℃)：2-8℃；显示精度≤0.1℃

4、高低温、传感器等多重故障报警：

5、报警方式不小于两种：蜂鸣报警、灯光报警等；

6、标配机械锁+挂锁；

7、外部尺寸:(宽x深x高)(mm)：≥600x630x1840

8、内部尺寸：(宽x深x高)(mm)：≥525x500x1290

9、有效容积(L)：≥310

二、商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。