| 名称 | 数量 | 预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 冷藏柜 | 1台 | 4500 |
| 温度记录仪 | 1台 | 3500 |
|  | 合计: | 8000 |

冷藏柜+记录仪招标参数

一、技术参数

（一）冷藏柜

1、温度范围：冷藏2-8度

2、湿度范围（RH）35%-75%

3、额定电压 220V/50HZ ±2

4、功率≤ 175W

5、容积：≥250L

6、整机尺寸(mm):590*500*1770 ±5

7、内胆尺寸(mm):510*410*1135±5

净重(kg ):≤60

- 温度记录仪：

- 量程范围：常规温湿度-40~100'℃ 0~100%RH

- 精度：温度:±0.5℃  湿度:3%RH

- 分辨率：温度:0.1℃  湿度:0.1%RH

- 供电：≤5V DC

- LCD 尺寸：≥2 寸 TFT  彩屏显示

- 产品规格：90*110*22mm±1

- 商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。