娄底市中心医院不锈钢货架采购需求

一、项目概况

1.1 本项目为娄底市中心医院科教楼不锈钢货架。

1.2 采购项目预（概）算

总预算：20000.00元

1.3 采购清单

| 品名 | 图片 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价限价 | 金额 | 报价 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢货架 |  | 2300*600*1900 | 1 | 组 | 1940 | 1940 |  | 1.采用大型进口数控设备经剪切，折弯，焊接而成。用304不锈钢钢板厚度0.9mm，每层均载100kg以上，立柱采用304材质38*38方管，厚度为0.9mm制作。 2.货架为三层，不需背板，所有焊接部位均采用氩弧满焊，焊接牢固、平滑、美观。 |
| 不锈钢货架 |  | 1200*600*1980 | 1 | 组 | 1400 | 1400 |  | 1.采用大型进口数控设备经剪切，折弯，焊接而成。用304不锈钢钢板厚度1.3mm，每层均载150kg以上，立柱采用304材质38*38方管，厚度为1.3mm制作。 2.货架为三层，不需背板，所有焊接部位均采用氩弧满焊，焊接牢固、平滑、美观。 |
| 不锈钢货架 |  | 2280*600*1980 | 4 | 组 | 2680 | 10720 |  | 1.采用大型进口数控设备经剪切，折弯，焊接而成。用304不锈钢钢板厚度1.3mm，每层均载150kg以上，立柱采用304材质38*38方管，厚度为1.3mm制作。 2.货架为三层，不需背板，所有焊接部位均采用氩弧满焊，焊接牢固、平滑、美观。 |
| 不锈钢货架 |  | 2080*600*1980 | 1 | 组 | 2380 | 2380 |  | 1.采用大型进口数控设备经剪切，折弯，焊接而成。用304不锈钢钢板厚度1.3mm，每层均载150kg以上，立柱采用304材质38*38方管，厚度为1.3mm制作。 2.货架为三层，不需背板，所有焊接部位均采用氩弧满焊，焊接牢固、平滑、美观。 |
| 不锈钢货架 |  | 1370*450*1900 | 1 | 组 | 1580 | 1580 |  | 1.采用大型进口数控设备经剪切，折弯，焊接而成。用304不锈钢钢板厚度0.9mm，每层均载100kg以上。 2.货架为四层，不需背板，所有焊接部位均采用氩弧满焊，焊接牢固、平滑、美观。 |
| 不锈钢货架 |  | 1170*350*1900 | 1 | 组 | 1300 | 1300 |  | 1.采用大型进口数控设备经剪切，折弯，焊接而成。用304不锈钢钢板厚度0.9mm，每层均载100kg以上。 2.货架为四层，不需背板，所有焊接部位均采用氩弧满焊，焊接牢固、平滑、美观。 |
| 科教楼602房洗手台封钢板 |  | 1165*633 | 1 | 组 | 320 | 320 |  | 取掉洗手池，用304不锈钢板1mm厚，根据异形切口打胶固定。 |
| 科教楼602房台面铺木板 |  | 1480*1330*18 | 1 | 组 | 360 | 360 |  | 基材：采用实木板。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、产品要求：

- 2.1 技术要求：

- 所有货物需是全新的、包装完好的货物，表面无划伤、无碰撞各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。中标后若对产品有疑问可要求提供该原材料检测报告原件。

- 所售货物必须满足采购文件要求，包括产品规格、型号、颜色、式样、材质等，确保所售产品质量保证。

- 2.2 商务要求

- 交付时间：在完成公示后5天内完成交货并安装验收。

- 交付地点：采购人指定地点。

- 付款方式：采购人通过银行转账方式向供应商指定银行账户支付款项：采购人在全部货物验收合格之日起4个月内，向乙方支付合同约定总价款的90%；余款10%，采购人在全部货物质保期届满且不存在需被扣除情形之日起10个工作日内，免息支付给供应商。

三、需提供的证明材料清单

供应商在投标时须提供以下材料复印件并加盖公章：

3.1 营业执照，营业执照营业范围必须包含经营此项目；

3.2 投标人身份证复印件；

3.3 如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证复印件。

3.4 售后服务承诺函；

3.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录（需提供“信用中国”网址查询记录证明）

3.6 其他招标文件要求的资料。

3.7 所有资料均密封盖章：

- 四、产品运输、安全保险及保管

- 4.1供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于生产、搬运、装卸及运输不当造成的各种事故责任和损失由供应商承担。供应商负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

- 4.2 产品验收：项目完成后，供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、保养说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。采购人按照采购文件、采购合同等载明的质量、服务等有关条款依法组织履约验收。

- 4.3 项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。

- 4.4 产品验收及标准：按国家标准、行业规范以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件承诺与本合同约定标准进行验收。

- 五、售后服务要求：

- 1、所售家具质保期一年起具体时间以供应商报价材料售后时间为准，自验收合格之日起算。在质保期内，如产品出现任何质量问题，供应商无条件提供免费上门服务。要求供应商 7*24小时电话响应及技术咨询，在接到维修需求后4小时内上门服务。保证故障问题在48小时内解决完毕。

- 六、其他要求：

- 6.1 供应商处理货物的产品包装，并负责对包装品的回收。

- 6.2 供应商在完成家货物验收并移交给采购人之前，负责看护、保管和清洁已安装完成的家具。

- 6.3 本项目不统一组织现场勘察，供应商在投标前，如需现场勘察一切费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

- 6.4 所有货物选用材料及做法均必须符合本项目技术要求，严格按国家有关现行标准、规范、规程处理。