压力蒸汽灭菌仪招标参数

一、技术参数：

1、电源电压        AC 220V  ±10%

2、频    率        50/60Hz

3、电线插头        国标三芯

4、功    率        ≤1800W

5、 容    积        ≥23L

6、内径尺寸         ≥249mm*450mm

7、产品尺寸        ≤ 594*468*453mm

8、净    重        ≤50KG

9、净水箱容积      ≥3.5L

10、级    别        欧洲B级标准

11、灭菌温度        121摄氏度，134摄氏度

12、特殊灭菌        灭活艾滋（HIV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢等

13、干燥程序        强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%

14、操作界面        数码显示，轻触式按键

15、管路清洗        智能内部管路清洗功能

16、 供水系统        内置式双水箱，可消毒清洗，采用ABS阻燃材料；

17、报警系统        具有故障报警（≥23个代码提示）便于检修

18、水单元检测      水质检测，缺水、防溢水提示

19、灭菌室配制      5层活动托盘架配3个托盘

20、使用年限        ≧ 12 年

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 2 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。