## Sheet1
胸腔镜微创器械一批招标参数
1.采购项目及技术参数
序号 | 器械名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 预算 单价 （元） | 预算 合计（元） | 类别 | 备注
1.1 | 胸腔组织钳 | 200mm、头宽10mm | 1.总长:200mm.2.枪式,3.头部圆头，头宽10mm.进口钢材。 | 4 | 7350 | 29400 | 国产 | 手术器械
1.2 | 胸腔组织钳 | 250mm、头宽12mm | 1.总长:250mm.2.枪式,3.头部圆头，头宽12mm.进口钢材。 | 4 | 7350 | 29400 | 国产 | 手术器械
1.3 | 持针钳 | 300mm | 1.总长:300mm.2.指环式,,3.头部直形、碳钨合金镶片，进口钢材。 | 4 | 3050 | 12200 | 国产 | 手术器械
1.4 | 海绵钳 | 340mm | 1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯25度,弯形有齿,齿为单槽齿,头部长60mm,.头宽:6*10mm方形头，进口钢材。 | 4 | 7300 | 29200 | 国产 | 手术器械
1.5 | 海绵钳 | 340mm | 1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯25度,弯形无齿,头部长60mm,.头宽:6*10mm方形头，进口钢材。 | 4 | 7300 | 29200 | 国产 | 手术器械
1.6 | 胸腔止血钳 | 340mm | 1.总长:340mm.2.指环式.3.头部大弯,有齿,齿为双槽齿，头部长70mm,头宽:2.5*2.5mm.圆形头.进口钢材。 | 4 | 3600 | 14400 | 国产 | 手术器械
1.7 | 胸腔止血钳 | 340mm | 1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯15度,有齿,齿为双槽齿,头长70mm,头宽:3*3mm.圆形头.进口钢材。 | 4 | 3600 | 14400 | 国产 | 手术器械
1.8 | 胸腔止血钳 | 340mm | 1.总长:340mm.2.指环式.3.头部弯90度,有齿,齿为双槽齿，头部长60mm,头宽:2.5*2.5mm.圆形头.进口钢材。 | 4 | 3500 | 14000 | 国产 | 手术器械
1.9 | 胸腔止血钳 | 340mm | 1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯45度,有齿,齿为双槽齿,头长70mm,头宽:3*3mm.圆头.进口钢材。 | 4 | 4750 | 19000 | 国产 | 手术器械
1.1 | 胸腔镊 | 工作长度230mm | 1.工作长度230mm，手握式， 2.头部弯形无损齿，进口钢材 | 4 | 11800 | 47200 | 国产 | 手术器械
1.11 | 吸引器 | 360mm | 1:总长360mm.直径6mm.2:杆为半圆形,弯度60度,头圆形.进口钢材 | 4 | 1100 | 4400 | 国产 | 手术器械
1.12 | 推结器 | 330mm | 1.总长330mm，杆径5mm，头部圆形上弯2.直形头部微弯，有开口，进口钢材。 | 4 | 1550 | 6200 | 国产 | 手术器械
1.13 | 胸腔组织钳 | 340mm | 1.总长:330mm.2.指环式,3.头弯15度,弯形有齿,头部长60mm,.头宽:6*12mm.三角头.进口钢材。 | 4 | 7600 | 30400 | 国产 | 手术器械
1.14 | 胸腔组织钳 | 250mm | 1.长度250mm，2无损伤咬合齿，进口钢材 | 4 | 1450 | 5800 | 国产 | 手术器械
1.15 | 穿刺器 (阻断针) | 3mm | 1.长度330mm，2.神经阻断用，进口钢材。 | 4 | 700 | 2800 | 国产 | 手术器械
[5 empty] | 总计： | 288000
★2、现场投标必须携带样品。 ★3、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 ★4、交货时间：按合同约定的日期交货。 ★5、交货地点：娄底市中心医院指定地点。 ★6、付款方式：器械验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在器械验收合格满3年后支付10%余款给乙方。 ★7、质保与售后：质保3年，一年内非人为损坏的质量问题免费更换，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。 ★8、以上所有产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 ★9、本次采购的全部产品必须满足招标人要求，因手术器械工具为初步预估，采购人可根据医院需求对同一品牌下同品种产品的样式、规格、型号进行调整，供货前中标人必须先提供样品，经采购人确认后才能配送，如产品在第一年度质保期内发生非人为损害质量问题达到3次的，采购人有权终止合同，由此造成的一切损失由中标人承担。