娄底市中心医院

采购文件

项目名称：娄底市中心医院院感消毒及医院候诊大厅空气检测检验服务采购项目

（医院公开挂网）

二〇二六年四月

- 第一章 投标邀请

- 娄底市中心医院院感消毒及医院候诊大厅空气检测检验服务项目进行医院公开挂网，将事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：娄底市中心医院院感消毒及医院候诊大厅空气检测检验服务项目

- 采购方式

- 1、医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 三、投标人资格要求

- 1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：具体时间另行通知

- 2、开标地点;娄底市中心医院

- 五、采购人地址和联系方法：

- 1、采购人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：张思远 15115875288

- 3、采购人地址：娄底市长青中街51号

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，采购人将重新挂网采购：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，有效投标人少于3家的。

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 项目名称 | 服务年限（年） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 娄底市中心医院院感消毒及医院候诊大厅空气检测检验服务 | 3 | 6.3 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求（以下内容必须全部响应，否则视为无效投标）

（一）医院院感部分

1.检测科室：洗衣房；检测样品：物体表面、人员表面、医用织物等；

2.检测检验频次：每半年壹次。

（二）公共场所检测部分

1.候诊室空气质量，监测点为门诊一楼、门诊二楼、门诊三楼、门诊四楼、门诊五楼、门诊六楼、急诊一楼、急诊二楼、急诊三楼、急诊四楼、急诊五楼、急诊六楼、急诊七楼、急诊八楼、E区一楼、A区一楼相关候诊区。

2.检测项目包含温度、风度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、PM10、照度、噪声及空气细菌数。

3.检测检验频次：每年壹次。

（三）甲醛监测部分

1.检测科室：病理科；检测房间：切片室、取材室。

2.检测检验频次：每半年壹次。

根据空气质量报告和分析结果，为医院提供专业的空气质量改善建议。

（四）资质要求：公司有符合国家要求的《营业执照》，《检验检测资质认定证书》，《病原微生物实验室备案凭证》。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照，医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（如按法律规定提供证件）、生产厂家营业执照（如按法律规定需提供）、生产许可证（如按法律规定需提供）、产品注册证（如按法律规定需提供）；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。

10、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

四、合同

合同编号：

娄底市中心医院院感消毒及医院候诊大厅空气检测检验

服务合同

甲方：娄底市中心医院

法定代表人：

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

乙方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

甲方通过医院公开挂网方式采购娄底市中心医院院感消毒及医院候诊大厅空气检测检验服务项目，乙方为成交服务供应商。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上充分协商，就乙方提供检测检验服务的相关事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

- 第一条 服务内容

- 1.1 医院院感消毒检测

检测内容：物体表面、人员表面、医用织物等消毒检测；

检测地点：洗衣房；

检测检验频次：每半年壹次。

1.2 医院空气质量检测

1.2.1公共场所空气质量检测

检测内容：候诊区空气质量检测，包含温度、风度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、PM10、照度、噪声及空气细菌数；

检测地点：门诊楼全栋、急诊医技楼一楼至八楼、E区一楼、A区一楼；

检测检验频次：每年壹次。

1.2.2病理科空气质量检测

检测内容：病理科空气质量检测，包含甲醛、二甲苯等；

检测地点：病理科检测取材室、切片室；

检测检验频次：每半年壹次。

第二条  服务期限

本合同服务期限 叁 年，自 2026 年  月  日起至 2029 年  月  日止。

第三条 检测检验要求

3.1 乙方按甲方通知的时间到甲方指定场所进行现场采样检测检验。

3.2 乙方应自接到甲方通知之日起 7 日内完成该次检测检验，并向甲方提交该次检测检验书面报告一式 贰 份。

第四条 甲方的权利和义务

在乙方采样过程中，甲方积极配合乙方检测采样，如实按期提供完成检测检验报告所需的相关文件、资料并提供其他必要的便利。

第五条 乙方的权利和义务

5.1 乙方依据国家有关法律法规、规则规范及技术标准并秉承公正、客观、科学的原则进行检测检验和评价。乙方应确保检测检验报告真实、准确。

5.2 乙方应对甲方所提供的技术资料保密，不得将保密信息透露给任何第三方，不得允许（出借、赠予、出租、转让等处理保密信息的行为皆属于“允许”）或协助未经授权的第三方使用保密信息。本合同约定的保密信息为永久绝对保密，保密条款在本合同终止后仍然有效。

5.3 乙方在履行本合同过程中发生的一切事故，给甲方、乙方（包括乙方指派履行本合同人员）或第三方的人身和财产造成的损失，均由乙方负责处理并承担所有费用。

5.4 如甲方因乙方服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

第六条 价款及支付方式

6.1 检验检测服务费用标准为人民币    元/年，本合同费用共计人民币     元整（小写：     元整），已经包含检测检验费用、乙方人员到甲方现场取样的人员工资、差旅费、工本费、检测报告费、税费等所有费用，甲方不再就本合同约定的检测检验内容支付乙方任何其他费用。

6.2 甲方按合同年度支付服务费用至乙方指定银行账户：每一合同年度届满后10日内，甲方支付年度服务费用      元，本合同共计支付叁次。乙方指定银行账户：开户行：     ，户名：      ，账号：     。

6.3 乙方应在甲方每次付款前向甲方提供价税合计金额与该次付款金额等额的增值税普通发票；如乙方未按前述约定提供发票，甲方有权顺延付款且不视为逾期付款，由此产生的不利后果由乙方自行承担。

第七条 通知和送达

7.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面（包括手机短信、传真、特快专递、电子邮件、媒体公告等）形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

7.2 双方确认的文书（包括法院的法律文书）送达地址：

7.2.1 甲方的文书送达地址： 湖南省娄底市娄星区长青中街51号 联系人： 刘伯萍 ，联系电话： 13873812222 。

7.2.2 乙方的文书送达地址：    ，联系人：    ，联系电话：    。

7.2.3 双方确认并保证其提供的上述联系方式可以有效送达相关通知等往来函件，任何一方通过上述联系方式向对方发出通知等往来函件3日后（紧急情况为24小时），不论是否收到（包括通过快递公司送达时被拒签），均视为履行了通知义务。

7.2.4 乙方联系方式、账号等如发生变化，应及时书面通知甲方。如未及时通知，由乙方自行承担相应的后果。

第八条 廉洁条款

8.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

8.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第九条 合同的变更、解除

9.1 本合同中未尽事项，双方另行协商签订补充协议。

9.2 乙方存在以下情形之一的，甲方有权单方解除合同：

9.2.1 乙方未在约定时间内完成检验检测并交付书面报告，逾期10日仍不能完成的；

9.2.2 经行政主管部门或其他第三方检测检验发现乙方交付的检测检验报告不真实、不准确的。

9.2.3 乙方将本合同约定检验检测服务转包、分包的。

第十条 违约责任

10.1 如乙方未在甲方规定时间内完成检验检测并交付书面检测检验报告，每逾期一日，应向甲方支付违约金200元。

10.2 如乙方单方面解除合同或甲方因乙方原因单方面解除合同的，乙方除赔偿甲方由此造成的实际经济损失外，还应向甲方支付违约金壹万元整。

10.3 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金6500.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

10.4 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

第十一条  争议解决方式

双方因本合同履行产生的任何争议、纠纷，应首先通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条  附则

12.1 本合同组成文件及优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

12.2 本协议一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方 （盖章）：娄底市中心医院    乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：           或委托代理人（签字）：

合同签订地：娄底市娄星区         签订时间：    年  月  日

- 第三章   投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、数量、品牌、型号、单价、总价、等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本采购项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

七、我单位承诺参与本项目时不存在围标、串标、陪标等违法行为

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标人应根据文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足文件第二章的所有条款要求，其投标无效；

（3）本项目为最低价评分法，所有参数必须全部响应，并在响应表中逐条应答，如有任何一条负偏离，则视为无效投标